海洋國家公園範圍內建造執照協檢作業 B2-2
法 條 / 索 引	項目	設 計 人 / 檢視結果	法 條 / 索 引	項目	設 計 人 / 檢視結果
	壹、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖、綠化平面圖、圖例、 / 索引表、法規檢討表、土管要點檢討圖		79~83,76,88	（4）防火區劃、內部裝修材料
			93~98,33	（2）直通樓梯數量、步行距離、重複步行距離
	（1）標示位置、方位、地號、道路寬度名稱		92	（3）走廊寬度
	（2）配置圖標示騎樓、防火間隔、空地、基地標高、排水系統		108,109	（7）緊急進口設置
	（3）符合畸零地使用規則、容積地區最小寬度及面積規定(由建管單位審查)		96,97,55	（8）安全梯、特別安全梯、昇降機(6F↑)
	（4）建築物配置圖與平面圖相符		106,107,102	（9）緊急昇降機(10F↑且>500㎡)、排煙室
	（5）土管要點逐條檢討，注意發佈日期			(四) 屋頂層平面
23,164	（6）日照陰影檢討		99	（1）用途、屋頂避難平台
	（7）綠化(基地法定空地*1/2)		1-9	（2）突出物（≦1/8或25㎡；雜項工作物）
	貳、面積計算表			（3）屋頂排水
	（1）地段、地號、使用分區		19~21(備)	（4）避雷設備（建物H≧20m，半徑）
	（2）基地面積、法定空地			（5）其他
1	（3）建築面積、建蔽率		17章	(五) 綠建築基準專章逐條檢討
	（4）建築物之高度及樓層數檢討(禁限建地區由建管單位審查)		13章	(六) 山坡地建築專章逐條檢討
1,162	（5）各層樓地板面積、總樓地板面積、容積率檢討		117~139	(七) 其他特定建築物限制(基地臨路規定) 檢討
	（6）工程造價(含雜項工作物)		16章	(八) 老人住宅專章逐條檢討
1-3,162	（7）陽台面積（≦1/8或8㎡）、梯廳面積		11章	(九) 地下建築物專章逐條檢討
1-9	（8）屋頂突出物面積（≦1/8或25㎡）		14章	(十) 工廠類建築物專章逐條檢討
1-17,1-18	（9）閣樓面積（≦1/3）、夾層（≦1/3或100㎡）		15章	(十一) 實施都市計畫區建築基地綜合設計專章檢討(開放空間)
59~62	（10）停車空間數量 (法定、獎勵、自設；公有建物>1500㎡加倍設置)		12章	(十二) 高層建築物專章逐條檢討
140,141	（11）防空避難設備(附建標準)			(十三) 獎勵停車(配置檢討)及建築物安全維護設計
	參、平面圖（比例尺不得小於1/200）			伍、立面圖（比例尺不得小於1/200）
	(一) 地下層平面(有使用筏基者亦附)			（1）建築線、境界線、牆面線、院落、碰撞距離
	（1）用途、基地界線、污水消防設施位置標示			（2）建築物高度、高度比
141~144	（2）防空避難設備（進出口、固定設備≦1/4）		16	（3）兩條以上道路高度限制（2W≦30m）
59~62 / 136~139	（3）停車空間設置、車道、淨高 (法定、獎勵、自設車位標示)		1-9	（4）屋突、女兒牆高度（≦6m、9m；1.5m）
93~96,33,98	（4）直通樓梯、安全梯、昇降機檢討(步行距離.重複步行距離)		108,109	（5）緊急進口(標記)
79~83	（5）防火區劃			（6）立面材料標示
60~62	（6）車道(基地面積>1500㎡)坡度、淨高、單雙車道、迴轉半徑		19~21(備)	（7）避雷設備（建物≧20m，保護角60°）
	(二) 壹層平面			陸、剖面圖（比例尺不得小於1/50）
	（1）著色並標示地下層範圍		57	（1）騎樓、人行道（淨高、淨寬、坡度、與前面人行步道齊平）
	（2）計畫道路、現有道路、截角、都市計劃退縮線		38,1-9	（2）主要外牆(樓層高度、建物高度、欄杆、女兒牆高度)
	（3）建築線、基地境界線標示(已建共同壁、未建共同壁)		32,33~36	（3）浴廁（淨高>1.7m）、樓梯（淨高>1.9m、淨寬、級高、級深）
57	（4）騎樓、無遮簷人行道、指定牆面線(8M計劃道路退2M)			（4）昇降機（人數、速度、PIT、OH）
	（5）設計高程（GL、FL等相對高程、臨道路高程）		60~62	（5）車道、汽車昇降機道(坡度、淨高>2.1m；PIT、淨高>1.8m)
	（6）雨水、污水、公共排水溝、污水處理設施位置、排水方向 / (可標示於基礎結構平面圖)			柒、門窗圖
	（7）用途(不同用途之防火區劃)			（1）門窗標示(防火門窗)
93~98,33	（8）直通樓梯種類、數量、級高、級深			捌、建築物設備及設施圖
98,33,36,38	（9）直通樓梯寬度、扶手欄杆之檢討			（1）無障礙建築物
69,70,76,88	（10）防火構造、內部裝修材料		37(備)	（2）衛生設備、污水處理設施(污水店鋪、住宅分開計算，場鑄
110,110-1	（11）防火構造與非防火構造建築物檢討、防火間隔距離、 / 門窗防火時效、開口面積檢討			時，環工技師簽證)
40~45	（12）日照、通風、採光、外牆、陽台(>1m)、廢氣開口距離 / (>2m或防火門窗)			（3）機械停車設備
90~92, 122,130	（13）出入口、門廳、通道、走廊			（4）昇降機設備
94	（14）避難層樓梯至屋外最大步行距離			（5）地下室機械排風設備(FA≧1000㎡)
90,90-1	（15）直通樓梯於避難層寬度限制(二處出入口)			（6）避雷設備(建物H>20m)
14~24,164	（16）建築物高度限制範圍（2W≦30m）1:3:6斜率			（7）冷凍空調設備
59-1 / 136	（17）30輛↑,車道出口(退2m；60°無礙視線)、汽車昇降機出口(6*6m等候)			（8）其他
	（18）擋土牆、圍牆等雜項工程			玖、結構圖說
2,163	（19）私設通路、基地內通路檢討			（1）各層結構平面圖、配筋詳圖
164-1	（20）住宅、集合住宅等類似用途挑空限制、樓層高度限制			（2）開挖安全措施(深度>1.5m，地錨涉鄰地及道路須同意書)
167~170	（21）無障礙建築物			（3）結構計算書
	(三) 其他(標準)層平面			(4) 地基調查或鑽探報告
	（1）用途			拾、其他
45,110	（2）外牆、陽台開口距離、防火門窗檢討(標示地界線)			(1) 施工說明書
164-1	（3）住宅、集合住宅樓板挑空設計、樓層高度檢討			(2)80%斜屋頂覆蓋率
簽 章 / 設計建築師	檢視日期： 年 月 日		備 註	一、符號說明：符合 ○ ， 未符合 X ， 免檢討或無此項目／ 。 / 二、索引及備註欄為技術規則及相關法規參考條文，設計建築師應以實際設計內容及應附書件內容檢討，依法負簽證全部責任。 / 三、依建築法第26條之規定，建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。

設計建築師圖說自主檢查簽證